## 表紙
LIMS ユーザー要求仕様書（URS）
株式会社〇〇
1. 改訂履歴
| バージョン | 日付 | 担当者 |  | 変更内容
| 1.0.0 | 2018-12-27 | 品質管理部 〇〇〇〇 |  | 初版作成

## 概要
2. 目的
本書は、当社におけるLIMS（ラボ情報管理システム）導入にあたり、ユーザーがLIMSに求める機能・性能・運用要件を明確にし、
システム構築・選定・導入の指針とすることを目的とする。
3. 適用範囲
本書の対象は、品質管理部における理化学試験および微生物試験に関連する業務全般とする。
4. プロジェクト概要
プロジェクト名
LIMS導入プロジェクト
背景
現在の品質試験データはExcelで記録・管理しており、入力ミスや集計の手間が課題となっている。
目的
LIMS導入により、入力ミスおよびデータ集計を無くすことを目指す。
導入拠点
本社
工場A
研究所B
主要ステークホルダー
品質管理部
分析グループ
購買部
製造部
外部分析機関A
輸送会社B
顧客C
5. 用語の定義
| 用語 |  | 定義
| LIMS |  | Laboratory Information Management System（ラボ情報管理システム）
| サンプル |  | 試験対象物
6. 添付資料
業務フロー図
マスタ一覧
試験成績書サンプル
機器リスト
要件リスト

## 機能要件
番号 | カテゴリ | 要求事項（機能要件） | 優先度 | A社 | B社 | C社
FR-01 | 指図登録 | 依頼書に基づき、サンプルを登録できる。 | 高
FR-02 | 指図登録 | サンプルに製品名・ロット・採取日・依頼者を登録できる | 中
FR-03 | 指図登録 | 製品ごとに異なる試験項目をあらかじめ登録でき、製品を選択するとその試験がサンプルへ自動的に割り振られる | 低
FR-04 | サンプル管理 | サンプルをQRコードで管理できる | 中
FR-05 | サンプル管理 | サンプルに貼り付けるためのラベルを印刷できる | 中
FR-06 | サンプル管理 | サンプルの置き場所を管理できる | 中
FR-07 | 結果入力 | 試験実施者が画面上で分析結果を入力できる | 中
FR-08 | 機器連携 | 機器による分析結果をRS232C接続および／またはファイル連携によって自動的にシステムへ登録できる | 中
FR-09 | 結果入力 | 計算式をシステムにあらかじめ登録できる。 分析結果が入力されると、かかる計算式に基づき計算結果が自動的に算出される | 中
FR-10 | 規格判定 | 製品ごとに規格値を設定できる。 また、入力された分析結果とかかる規格値を自動的に比較し、規格の範囲内か否かを判定できる | 中
FR-11 | 傾向管理 | 分析結果の推移をグラフとして画面上で確認できる | 中
FR-12 | 承認 | 分析結果を承認できる | 中
FR-13 | 試験成績書 | 分析結果を試験成績書として出力できる | 中
FR-14 | システム連携 | ◯◯システムとREST APIでデータ連携できる | 中
FR-15
FR-16
FR-17
FR-18
FR-19
FR-20
FR-21
FR-22
FR-23
FR-24
FR-25
FR-26
FR-27
FR-28
FR-29

## 非機能要件
番号 | カテゴリ | 要求事項（非機能要件） | 優先度 | A社 | B社 | C社
NFR-01 | 性能 | システムは1秒以内にレスポンスを返す | 高
NFR-02 | 可用性 | システムの稼働率は99.9%以上である | 中
NFR-03 | セキュリティ | ユーザー情報は暗号化されて保存される | 低
NFR-04 | セキュリティ | ユーザー認証が可能である | 中
NFR-05 | セキュリティ | ユーザーごとに実行可能な操作を設定できる | 中
NFR-06 | セキュリティ | 監査証跡が自動的に記録される | 中
NFR-07 | UI | 項目およびデータを日本語で表示、入力できる | 中
NFR-08 | UI | 一般ユーザーでも直感的に操作可能なUIである | 中
NFR-09 | 拡張性 | 5年間に登録が想定されるサンプル件数10万件に対応できる | 中
NFR-10 | 上位拡張性 | 利用開始当初のOS、ミドルウェア等のバージョンに係るサポート期間が利用期間中に終了した際には、 新たなバージョンに迅速かつ円滑に対応し、移行できる | 中
NFR-11 |  |  | 中
NFR-12 |  |  | 中
NFR-13 |  |  | 中
NFR-14 |  |  | 中
NFR-15
NFR-16
NFR-17
NFR-18
NFR-19
NFR-20
NFR-21
NFR-22
NFR-23
NFR-24
NFR-25
NFR-26
NFR-27
NFR-28
NFR-29

## 制約条件
番号 | カテゴリ | 要求事項（非機能要件） | 優先度 | A社 | B社 | C社
CN-01 | 予算 | ◯◯万円以内 | 高
CN-02 | 納期 | ◯◯年◯◯月〇〇日まで | 中
CN-03 | 技術的制約 | 構成はAWSサーバ、Windows Server 2025、SQL Serverを使用できる | 低
CN-04 | 技術的制約 | 開発環境、検証環境、本番環境を構築できる | 中
CN-05 | 技術的制約 | 各環境間で機能およびデータを容易に移行できる | 低
CN-06 | 技術的制約 | 既存システムとの連携のため、APIでデータの授受ができる | 中
CN-07 | 法的制約 | GMP（Good Manufacturing Practice）および21 CFR Part 11に対応できる | 中
CN-08
CN-09
CN-10
CN-11
CN-12
CN-13
CN-14
CN-15
CN-16
CN-17
CN-18
CN-19
CN-20
CN-21
CN-22
CN-23
CN-24
CN-25
CN-26
CN-27
CN-28
CN-29

## 作業内容
【利用開始支援】
導入計画の策定
要件定義
基本設計および詳細設計
単体テスト、結合テスト、システムテスト、負荷テスト、および発見された不具合の修正
当社環境への導入
ユーザー受け入れテストのサポート
マスタデータ登録サポート
過去データ移行サポート（分析および変換）
データ登録および移行結果の検証、ならびに発見された不備の是正（対応策の提言、協議等）
利用者および管理者に対する操作トレーニング
【利用支援】
システム利用の問い合わせ対応
障害等の復旧対応
【利用開始にかかる納品物等】
プロジェクト実施計画書
実施スケジュール表
プロジェクト進捗管理表
基本設計書
詳細設計書
システム移行計画書
データ移行計画書
テスト計画書
テスト実施結果報告書
変換済み移行データ
各種マニュアル（操作・運用等）
会議議事録等