## 要件リスト
カテゴリ1 | カテゴリ2 | カテゴリ3 | カテゴリ4 | 備考 | 優先度 | 要件詳細 | A社 | B社 | C社
コア業務 | サンプル試験 | サンプル登録 | サンプル登録（手動） | LIMS画面上でユーザーが情報を入力してサンプル登録 | 高
|  |  | ファイルを取り込んでサンプル登録 | サンプル情報を含むファイルを取り込んでサンプル登録
|  |  | 他システムから連携してサンプル登録 | ファイル連携、APIなど他システムからの連携でサンプル登録
|  |  | 定期・自動サンプル登録 | 定期的に実施すべき分析のサンプルを自動登録
|  |  | サンプルコピー | 既存のサンプル情報をコピーして新しいサンプルを登録
|  |  | 既知試料登録 | スタンダード、ブランク、コントロール等
|  | サンプル受付 | ラベル印刷 | バーコード・QRコード管理を含む
|  |  | サンプル採取 | 採取場所や日時を登録
|  |  | サンプル受領 | 登録後にサンプルが届く場合など、実物の有無を管理
|  |  | 依頼受付 | 分析依頼の受諾可否を管理
|  |  | サンプル縮分 | 縮分したサンプルを登録
|  |  | サンプル小分け | 小分けサンプルや親子関係を登録・管理
|  | 分析割り当て | 分析手動割り当て(サンプルへ) | サンプルで実施すべき分析項目を手動で割り当てる
|  |  | 分析自動割り当て(サンプルへ) | ルールに基づき分析項目を自動で割り当てる
|  |  | 分析タスク割り当て(担当者へ) | 分析を実施すべき担当者を割り当てる
|  |  | 分析機器割り当て | 使用する機器、器具を分析に割り当てる
|  | 分析実施 | 前処理 | 前処理の条件や実績を記録
|  |  | バッチ作成 | 一度に分析するサンプルをまとめたバッチを作成
|  |  | 作業管理（LES） | ステップ・バイ・ステップで作業記録を残す
|  |  | 外部委託試験 | 外部の分析機関に委託する試験の管理
|  |  | 結果登録（手動） | 結果入力画面に分析結果を手動で登録 | 高
|  |  | 機器連携（機器への測定リスト送信） | 分析するサンプルのバッチやシークエンスを機器に送信
|  |  | 機器連携（分析結果取り込み） | 機器で測定した結果を電子的に取り込む（ファイル/シリアル等）
|  |  | 自動計算 | 条件分岐などを含む複雑な計算式による自動計算
|  |  | 再試験 | 試験に異常または不合格があった場合、上書きまたは新しく割り当て
|  |  | 追加試験 | 他の分析結果を見てから実施を決める分析項目
|  |  | 結果コピー | 過去の分析結果を流用する
|  |  | 分析結果グラフ表示 | 分析結果の推移をグラフ表示
|  |  | 規格判定、合否判定（分析単位） | 分析結果を規格値と比較して合否判定
|  | 統計的品質管理（SQC） | 管理図描画 | 分析結果の推移から管理図を描く
|  |  | 異常判定 | 傾向や外れなどのルール違反を自動的に検知する
|  | 結果承認 | 規格判定、合否判定（サンプル単位） | サンプルに割り当てられた分析項目全体で判定
|  |  | 特別採用 | 不合格のサンプルを特別に合格とする
|  |  | 自動チェック | 必要な情報の有無・書式正誤をシステムが自動でチェック
|  |  | 分析結果承認（試験ごと） | 各試験・分析ごとに結果を承認
|  |  | 分析結果承認（サンプルごと） | サンプル単位で結果を承認
|  |  | 分析結果承認（複数サンプル一括） | 複数のサンプルを一括承認
|  |  | 複数人承認 | 複数人で承認（承認フローまたは順不同）
|  | サンプルその他操作 | 再サンプリング | 再サンプリングしたサンプルを管理
|  |  | サンプル移動 | サンプルの現在位置や使用者、使用日時を管理
|  |  | サンプル返却・廃棄 | サンプルの返却・廃棄を管理
|  |  | サンプル棚卸し | サンプルの有無を管理、一覧表示
|  | 試験成績書 | 試験成績書作成（手動） | 試験成績書データを手動で作成
|  |  | ファイルを取り込んで試験成績書作成 | 配車表、営業資料などのデータを元に、試験成績書データを作成
|  |  | 他システムから連携して試験成績書作成 | 他システムからのデータを元に、試験成績書データを作成
|  |  | 試験成績書レビュー、承認 | 承認後、試験成績書を発行可能とする
|  |  | 複数人承認 | 複数人で承認（承認フローまたは順不同）
|  |  | 試験成績書発行 | 印刷、PDF出力など
| 規格管理 | 規格管理 | 製品仕様管理 | 製品ID、製品名などを管理
|  |  | 規格レベル管理 | 規格の種類を管理（社内規格、客先規格など）
|  |  | 規格値管理 | 製品ごとに実施すべき試験、その満たすべき結果範囲などを管理
補助業務 | 試薬管理 | 試薬基本情報 | 試薬基本情報 | 試薬マスタ（サプライヤー、容量、毒性、SDSなど）
|  | 試薬管理 | 試薬購買 | 試薬の購入管理
|  |  | 試薬入庫 | 入庫した個々の試薬の登録
|  |  | 試薬ラベル管理 | 試薬にラベルを貼付して管理（バーコード等を含む）
|  |  | 危険物の指定数量管理 | 消防法で定められた危険物の管理
|  |  | 試薬使用 | 試薬を使用した量やユーザー、日時を管理
|  |  | 試薬廃棄 | 試薬を廃棄した量やユーザー、日時を管理
|  |  | 棚卸し | 試薬の一覧
| 機器管理 | 機器基本情報 | 機器とパーツ基本情報 | 各機器とそのパーツを管理
|  | 機器校正とメンテナンス | 機器校正とメンテナンス | 校正・メンテナンスの実施/未実施、実施時期の計画など
|  | 機器データバックアップ（SDMS） | 機器データバックアップ | 機器のデータファイルをバックアップ
| マスタ管理 | マスタ管理 | 他システム連携 | マスタ情報を他システムと連携して更新・管理
|  |  | バージョン管理 | マスタの変更履歴を記録・管理
|  |  | 承認 | 承認後、マスタを有効化
| インシデント管理 | インシデント管理 | インシデント登録 | 発生したインシデントを記録
| スキル管理 | スキル管理 | スキル管理（分析項目） | 分析項目のスキルやトレーニング記録の管理
|  |  | スキル管理（機器） | 機器使用のスキルやトレーニング記録の管理
| データ管理 | データ管理 | 電子実験ノート | 実験計画や作業内容・結果をシステム上で管理
| 受託試験 | 受託試験 | 受託試験管理 | 受託試験の見積書、請求書などを管理する
| その他帳票 | その他帳票 | その他帳票 | 毒劇物や機器の使用などをシステム上で記録または管理
監査 | 監査 | 監査証跡 | 監査証跡設定 | 監査証跡の対象や条件を設定
|  |  | 監査証跡確認 | 記録された監査証跡を確認
データ出力 データ分析 通知 | レポート、報告書 | レポート、報告書 | レポート、報告書 | 分析依頼やサンプルごと、日報・月報などのレポートを作成
| データ出力 | データファイル出力 | データファイル出力 | csv, Excel等のファイル出力
|  | 他システム連携 | 他システムへデータ送信 | 分析結果などを他システムへ送信
|  | BIツール連携 | BIツール連携 | Power BI等と連携
| メール通知 | メール通知 | メール通知 | 分析完了時、承認時のメール通知など
セキュリティー | セキュリティー | セキュリティー | アクセス権限管理 | 各ユーザーがアクセスできるデータの範囲を管理
|  |  | 操作権限管理 | 各ユーザーが実施できる操作の権限を管理
|  |  | ユーザパスワード | 各ユーザーがログインする際のパスワードを管理
|  |  | 自動ログアウト | 一定時間操作が無いユーザーを自動的にログアウトさせる
|  |  | 電子署名 | ユーザーごとの電子署名を管理
画面表示 | データ表示 | データ表示 | データ管理画面 | どのような管理画面を設けるか
|  |  | 強調表示 | 特定の条件を満たすデータをフィルタリング・強調表示
|  |  | デフォルト画面 | ログイン時、最初に開く画面を指定
| 複数拠点 | 複数拠点 | 拠点間のデータ閲覧、編集、承認 | 複数拠点間におけるデータの取り扱いを管理
|  | 多言語 | 言語切り替え | ユーザーごと、拠点ごとに言語を切り替える
データ移行 | データ一括登録 | データ一括登録 | 静的データ一括登録 | 分析項目、製品、顧客などマスタデータの一括登録
|  |  | 動的データ一括登録 | サンプル、分析結果など実施記録（過去データ）の一括登録